BV线电阻400-000-6698BV线价格www.kddlwz.com

序号 芯数× 标称截 面㎜2 绝缘厚 度规定值㎜ 平均外 经上限㎜ 20°C时导体 电阻最大值 Ω/km 70°C时导体 电阻最小值 MΩ/km 1 1.5 0.7 3.3 12.1 0.011 2 1.5 0.7 3.4 12.1 0.009 3 2.5 0.8 3.9 7.41 0.007 4 2.5 0.8 4.2 7.41 0.006 5 4.0 0.8 4.4 4.61 0.0056 6 4.0 0.8 4.8 4.61 0.0046 7 6.0 0.8 4.9 3.08 0.0044 8 6.0 0.8 5.4 3.08 0.0038 9 10.0 1.0 6.4 1.83 0.0037 10 16.0 1.0 6.8 1.15 0.0032 11 25.0 1.2 8 0.727 0.0029 12 35.0 1.2 9.8 0.524 0.0032 13 50.0 1.4 11 0.387 0.0032 14 70.0 1.4 13 0.268 0.0032 15 95.0 1.6 15 0.193 0.0032 16 120.0 1.6 17 0.153 0.0029 17 150.0 1.8 19 0.124 0.0029 18 185.0 2.0 21 0.0991 0.0029 19 240.0 2.0 23.5 0.0754 0.0028